Справка

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (код, наименование программы) (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

| № п\п | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экология | - Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа Г-606-613, Г -901,903,904, 908 - Учебная лаборатория Г - 713 | Г-606-613 – мультимедийный класс с проектором и экраном Г-901,903,904, 908 – общий аудиторный фонд корпуса Г Г-713 – учебная лаборатория, имеет следующее оборудование - Лабораторная установка для ионообменной очистки сточных вод – 1 шт; - Магнитная мешалка – 1 шт; - Лабораторный автотрансформатор – 3 шт; - Аппарат разделительный ультрафильтрационный на полых волокнах УПЛ-0,6 – 1 шт; - Электроаспиратор – 2 шт; - Вакуум-насос – 1 шт; - Фильтрующие патроны – 4 шт; - Аналитические весы ВА-210 – 1 шт; - Сушильный шкаф КС-65 – 1 шт; - Центрифуга – 1 шт; - Фотоэлектроколориметр – 2 шт; - Водоочистительное устройство «Ручеек» - 1 шт; - Стенды для титрования – 5 шт; - Лабораторная посуда для хим. анализа (колбы, стаканы, пипетки и т.д.); Вытяжной шкаф – 2 шт. | Не требуется |
| 2 | БЖД | - Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа Г-606-613, Г -901,903,904, 908 - Учебная лаборатория Г - 721 | Г-606-613 – мультимедийный класс с проектором и экраном Г-901,903,904, 908 – общий аудиторный фонд корпуса Г Г-721 – учебная лаборатория, имеет следующее оборудование: - Психрометры Астмана – 2 шт; - Барометр-анероид – 1 шт; - Анемометры крыльчатые – 2 шт; - Секундомеры – 1 шт; - Люксметры Ю-116 – 2 шт; - Газоанализатор УГ-2 – 2 шт; - Прибор ИШВ-1 – 1 шт; - Прибор ВШВ-003 – 1 шт; - Прибор Мартинс-Пенского (ПВНЭ) – 1 шт; - Лабораторные автотрансформаторы – 2 шт; - Стенд для определения пределов взрываемости газовоздушных смесей – 1 шт; - Выпрямитель ВС4-12 – 1 шт; - Стенд для исследования растекания тока от заземленного электрода – 1 шт; - Универсальные вольтметры – 1 шт; - Стенды ОТ-17 для исследования процесса тушения пламени в зазоре – 1 шт; - Пульты контроля знаний студентов – 12 шт; - Люксметр-измеритель влажности и температуры ТКА-ПКМ (мод.43) – 1 шт; - Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ – 1 шт; - Прибор для Элтек-КТНП – сердечно-легочная реанимация пострадавшего; - Вытяжной шкаф – 1 шт | Не требуется |
| 3 | ОХТ | - Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа Г-606-613, 506 Г -901,903,904, 908 - Учебная лаборатория Г - 521 | Г-606-613 , 506 – мультимедийный класс с проектором и экраном Г-901,903,904, 908 – общий аудиторный фонд корпуса Г Г-521 – учебная лаборатория, имеет следующее оборудование Компрессорная установка AIRBAG HP 1.5 – 1 шт; Мешалка магнитная - 5 шт; Стенды для титрования – 6 шт; Дистиллятор – 1 шт; Установка для умягчения воды – 1 шт; Установка Каскад – 1 шт; Установка РИС-П – 1 шт; Установка РИС-Н – 1 шт; Лабораторная посуда для хим. анализа (колбы, стаканы, пипетки и т.д.); Вытяжной шкаф – 3 шт. | Не требуется |

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.